- УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ

20 березня  2012 року                                                                            № 61

Про  затвердження  норм витрат питної

води та скидання стоків Острозькому

комунальному  підприємству  «Водоканал»

З метою поліпшення порядку обліку питної води та керуючись «Правилами надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року, ст. 8, 15 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від  27.09.2005р. №148, згідно з «Будівельними нормами і правилами 2-04...01-85 «Внутрішній водопровід та каналізація» та на підставі ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою досконалого проведення розрахунків з підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності, населенням м. Острога, виконком Острозької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Острозькому комунальному підприємству «Водоканал»(Броновицький В.Р.) норми витрат води і скидання стоків для населення, підприємств, організацій і установ м. Острога (додаток 1, 2).

2. Острозькому комунальному підприємству «Водоканал» (Броновицький В.Р.) здійснювати облік обсягу водопостачання і водовідведення для населення, підприємств, організацій і установ м. Острога,  відповідно до показань повірених, опломбованих засобів обліку (водолічильників), а у разі їх відсутності за нормами витрат води та скидання стоків.

3.  Дане рішення довести до відома жителів через  місцеву газету «Замкова гора» (Толочик О.Б.) та розмістити на веб – сторінці Острозької міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови Мацуну В.С.,

а організацію його виконання – директору Острозького КП «Водоканал» Броновицькому В.Р.

Міський голова                                                                                    О. Шикер

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

Острозької міської ради № ____

від ___________________ 2012р.

Н О Р М И

витрат питної води і скидання стоків для населення, підприємств,

організацій і установ м. Острога

| №п\п | Об’єкти витрат води | Одиниці виміру | Норми витрат води, л/добу | Норми по стоках л/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гуртожитки без душових | 1 мешканець | 60 | 60 |
| 2. | Гуртожитки з загальними душовими | 1 мешканець | 100 | 100 |
| 3. | Гуртожитки з загальними душовими, їдальнями та пральнями | 1 мешканець | 140 | 140 |
| 4. | Готелі з загальними ваннами або душовими | 1 мешканець | 120 | 120 |
| 5. | Готелі з ваннами в окремих номерах: а) до 25% загального числа номерів б)до 75% загального числа номерів в) в усіх номерах | 1 мешканець 1 мешканець 1 мешканець | 200 250 300 | 200 250 300 |
| 6. | Лікарні: а) з загальними ваннами та душовими | 1 ліжко | 250 | 250 |
| 7. | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 15 | 15 |
| 8. | Адміністративні будівлі а) прибирання приміщень | 1 працюючий 1м2 площі | 15 4 | 15 4 |
| 9. | Навчальні заклади та загальноосвітні школи з душовими при гімнастичних залах | 1 викладач та 1 учень за зміну | 20 | 20 |
| 10 | Школи-інтернати | 1 місце | 200 | 200 |
| 11 | Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75 | 75 |
| 12 | Дитячі ясла-садки з цілодобовим перебуванням дітей | 1 дитина | 100 | 100 |
| 13 | Табори а) з їдальнями працюючими на сировині б) з їдальнями працюючими на полуфабрикатах | 1 місце 1 місце | 130 55 | 130 55 |
| 14 | Душові у побутових приміщеннях підприємств | 1 душова сітка на зміну | 500 | 500 |
| 15 | Перукарні а) прибирання приміщень | 1 робоче місце 1м2 площі | 120 2 | 120 2 |
| 16 | Продовольчі магазини а) прибирання приміщень | 1 робоче місце 1м2 площі | 400 3 | 400 3 |
| 17 | Промтоварні магазини | 1 робоче місце | 100 | 100 |
| 18 | Лазні: а) миття з тазами на лавках з обмиванням в душі б) те ж, з прийманням оздоровчих процедур в) душова кабінка г) ванна кабінка д) прибирання приміщень | 1 відвідувач 1 відвідувач 1 відвідувач 1 відвідувач 1м2 площі | 180 290 440 540 6 | 180 290 440 540 6 |
| 19 | Пральні а) механізовані б) на підприємствах в) не механізовані г)прибирання приміщень | 1 кг. білизни (сухої) 1 кг. білизни 1 кг. білизни 1м2 площі | 75 90 40 6 | 75 90 40 6 |
| 20 | Клуби | 1 місце | 10 | 10 |
| 21 | Аптеки: а) торговий зал б) лабораторія по виготовленню ліків в) працівники г)дистилятор | 1м2 площі 1 працівник 1 робоче місце м3/год | 4 310 25 0,18 | 4 310 25 0,18 |
| 22 | Стадіони та спортзали: а) для глядачів б) для фізкультурників (з урахуванням прийняття душу) | 1 місце 1 фізкультурник | 3 50 | 3 50 |
| 23 | Басейни а) поповнення басейну | % об’єму басейну | 10 | 10 |
| 24 | Підприємства громадського харчування: а) приготування їжі, що споживається та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду б) прибирання приміщень | 1 страва 1м2 площі | 12 4 | 12 4 |
| 25 | Миття автотранспорту: а) при наявності немеханізованої мийки в гаражах: 1)вантажних автомашин, автобусів 2) легкових машин б) вручну з шлангів незалежно від місця стоянки: 1)вантажних автомашин 2)автобусів 3) легкових автомашин 4)мотоциклів | 1 машина 1 машина 1 машина 1 машина 1 машина 1 машина | 1500 1000 500 500 300 50 | 1500 1000 500 500 300 50 |
| 26 | Поливання вручну (з шлангів)покриття тротуарів, дворів і проїздів | 1 миття | 5л/м2 | --- |
| 27 | Поливання зелених насаджень | 1 миття | 6л/м2 | --- |
| 28 | Поливання газонів, квітників | 1 миття | 6л/м2 | --- |
| 29 | Поливання посадок в ґрунтових теплицях | 1 доба | 15л/м2 | --- |
| 30 | Поливання посадок в стелажах зимових і ґрунтових весняних теплицях, парканах всіх типів, утеплювальних ґрунтів | 1 доба | 6л/м2 | --- |
| 31 | Поливання посадок на присадибних ділянках | 1 доба | 6л/м2 | --- |
| 32 | Фонтани при прямому скиданні до каналізації | Згідно з пропускною здатністю трубопроводу, що підводить воду при швидкості останнього в ньому 2м/сек |  |  |
| 33 | Корови | на 1 голову | 80 | --- |
| 34 | Молодняк ВРХ до 2-х років | на 1 голову | 30 | --- |
| 35 | Телята до 6-ти місяців | на 1 голову | 20 | --- |
| 36 | Коні робочі-верхові | на 1 голову | 60 | --- |
| 37 | Коні племенні та годуючи матки | на 1 голову | 80 | --- |
| 38 | Жеребці | на 1 голову | 70 | --- |
| 39 | Вівці | на 1 голову | 10 | --- |
| 40 | Молодняк овець | на 1 голову | 6 | --- |
| 41 | Свині дорослі | на 1 голову | 25 | --- |
| 42 | Свиноматки з приплодом | на 1 голову | 60 | --- |
| 43 | Свині на від кормі | на 1 голову | 15 | --- |
| 44 | Кури | на 1 голову | 1 | --- |
| 45 | Індики | на 1 голову | 1,5 | --- |
| 46 | Качки і гуси | на 1 голову | 2 | --- |
| 47 | Норки і соболі | на 1 голову | 3 | --- |
| 48 | Лисиці і песці | на 1 голову | 7 | --- |
| 49 | Кролі | на 1 голову | 3 | --- |
| 50 | Коти і собаки | на 1 голову | 10 | --- |
| 51 | На прибирання гною додатково | на 1 голову | 4-10 | --- |

ПРИМІТКА:

- Витрати води в їдальнях, кафе, що розміщені в приміщеннях загального призначення, адмінбудинках, готелях враховуються окремо.

- Норми води в дитячих садках не включають витрати води на прання білизни, роботу їдалень та прання білизни в школах-інтернатах.

- Витрати води технологічним обладнанням лікувальних закладів, слід приймати у відповідності з вимогами технологічної частини проекту.

- В нормах витрат води по лікарнях, таборах, школах-інтернатах, навчальних закладах, загальноосвітніх школах, дитячих садках, адміністративних і громадських будинках не враховані потреби води на підсобне господарство, оранжереї, обслуговування автомобілів, технологічні і господарські потреби по котельнях, поливання територій.

Керуючий справами

виконкому                                                                                          Т.  Канцедал

Додаток №2

до рішення виконавчого комітету

Острозької міської ради № ____

від ___________________ 2012р.

Н О Р М И

витрат питної води і скидання стоків для населення

м. Острога

| №п\п | Об’єкти витрат води | Одиниці виміру | Норми витрат води, л/добу | Норми по стоках л/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приватні та малоквартирні будинки з водопроводом і каналізацією | 1 мешканець | 110 | 110 |
| 2. | Приватні та малоквартирні будинки з водопроводом, ваннами, каналізацією і газопостачанням (газовий котел) | 1 мешканець | 220 | 220 |
| 3. | Приватні та малоквартирні будинки з водопостачанням із дворових колонок | 1 мешканець | 180 | 180 |
| 4. | Приватні та малоквартирні будинки з водопроводом, ваннами і каналізацією | 1 мешканець | 140 | 140 |
| 5. | Приватні та малоквартирні будинки з водопостачанням | 1 мешканець | 110 | 110 |
| 6. | Приватні та малоквартирні будинки з водопостачанням, постачанням гарячої води та каналізацією | 1 мешканець | 260 | 260 |
| 7. | Приватні та малоквартирні будинки з водопостачанням, ваннами і каналізацією | 1 мешканець | 140 | 140 |
| 8. | Приватні та малоквартирні будинки з водопостачанням, ваннами і газопостачанням (газовий котел) | 1 мешканець | 170 | 170 |

Керуючий справами

виконкому                                                                                             Т.  Канцедал

Рішення підготувала

юрисконсульт ОКП  «Водоканал»                                                 Гонта Л.П.

- Погоджено:

Заступник міського голови                                                              Мацун В.С.

- Головний спеціаліст з

юридичної роботи                                                                             Митрофанова О.С.

- Начальник загального

відділу                                                                                                Шкуль М.С.

- Керуюча справами

місквиконкому                                                                                 Канцедал.Т.С.